**HYDREX 5212**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**Česká voda - MEMSEP, a.s.**

Informace o produktu

Hydrex 5212 je multifunkční descalant, určený na čištění rezervoárů a zásobníků pro pitnou vodu

Aktvně odstraňuje usady a nánosy

Výhody

 Tekutý přípravek, který se snadno aplikuje – dávkovači přímo z kanystrů.

 Působí rychle a účinně.

 Je přímo určen pro zásobníky na pitnou vodu

Informace Aplikace

 Aplikujte bez ředění.

 Po 20-ti minutách důkladně opláchněte

 U úsad s Fe a Mn použijte dále Hydrex 1311 – poměr 5212/ 1311 činí: 20/1

Specifikace

Vzhled: Čirý bezbarvý roztok

Měrná hmotnost při 25 ° C: 1,1-1,14

pH – menší než 1

Rozpustnost ve vodě: Rozpustný ve všech poměrech

Obal

Hydrex 5212 je balen v obalech dle možností výrobce – kanystr,sud,kontejner.

Informace o bezpečnosti

 Produkt je nebezpečný a je nutno s ním zacházet dle dodaného BL

Informace není právně závazná.