**HYDREX 2119**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**Česká voda - MEMSEP, a.s.**

Informace o produktu

HYDREX 2119 je vysoce účinný antikorozní přípravek.

Výhody

HYDREX 2119 má širokou škálu uplatnění u chladicích aplikací.

Je tekutý a může se dávkovat rovnou z kontejnerů či kanystrů.

Informace Aplikace

HYDREX 2119 – veškerá aplikace se provádí po konzultacích s odpovědným pracovníkem VWS MESEP.

Dávkování se určuje na základě požadovaného chemismu chladicí vody

Specifikace

Fyzikální forma: Bezbarvá kapalina

PH- 2,0-3,0

Kompatibilita materiálů

Dávkování je nejvhodnější provádět z originálních barelů

Konzultace o materiálové kompatibilitě závazně poskytne pracovník VWS MEMSEP.

Obal

Obaly: Kontejner, sud, kanystr

Bezpečnostní informace

Řiďte se pokyny v BL

Informace není právně závazná.