**HYDREX 3411**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**Česká voda - MEMSEP, a.s.**

Informace o produktu

Přípravek s vysokou hustotou náboje, střední molekulová hmotnost - kationtový polymer.

Používá se pro efektivní koagulaci pro vody, čištění odpadních vod, odvodnění kalu a zahušťování procesy.

Může částečně nebo úplně nahradit koagulanty na bázi železa, vápno a jiných anorganických koagulantů.

Účinný přípravek v širokém rozmezí pH, Hydrex 3411 je určen i pro pitnou vodu 20 mg / l.

Informace Aplikace

Hydrex 3411 může být zředěn na jakékoliv vhodnou koncentrace pro dávkování. Naplňte nádrž s vodou, aby bylo ponořeno míchadlo , přidejte požadované množství HYDREX 3411 a zapněte promíchávání.

Specifikace

Fyzikální forma: čirá, žlutá kapalina

Měrná hmotnost (g / cm3) při 25 ° C: 1,13 - 1,15 g / ml PH produktu: 5.5-6.5

Bod tuhnutí : -3 °C Viskozita: 100-200 cps

Kompatibilita materiálů

Síťovaný polyetylén, sklolaminát, nerezová oceli – upřednostňované materiály pro nádrže Ocel, pozink a měď se nedoporučují v žádném případě.

Čerpadla: nerezová oceli nebo PVC

Obal

Skladování 5-32 ° C. Chraňte před mrazem.

Rozlitý produkt může být kluzký, podlahu je potřeba ošetřit sorbentem a omýt teplou vodou . Balení je k dispozici na vyžádání.

***Informace o bezpečnosti***

Viz bezpečnostním listu výrobku pro více informací.

Informace není právně závazná.