**HYDREX 5101**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**Česká voda - MEMSEP, a.s.**

Informace o produktu

Hydrex 5101 slouží k čištění ionexů ve změkčovacích stanicích od nánosů úsad s obsahem železa .

Výhody

 Tekutý přípravek, který se snadno aplikuje.

 Vysoce účinný

Informace Aplikace

 Aplikujte ředěné 0,1-1procento.

 Dávka 5% objemu iontoměniče.

Specifikace

Vzhled: Čirý bezbarvý roztok

Měrná hmotnost při 25 ° C: 1,12-1,14

pH – menší než 2

Rozpustnost ve vodě: Rozpustný ve všech poměrech

Obal

Hydrex 5101 je balen v obalech dle možností výrobce – kanystr,sud,kontejner.

Informace o bezpečnosti

 Produkt je nebezpečný a je nutno s ním zacházet dle dodaného BL

Informace není právně závazná.